Правила использования газовых приборов

В сочетании с воздухом газ образует взрывоопасную смесь, как известно, газ не имеет ни цвета, ни запаха. А для того чтобы вовремя определить утечку газа и принять соответствующие меры, он подается с небольшой добавкой сильно пахнущих, но малотоксичных веществ. Сжиженный газ тяжелее воздуха в два раза и при утечке заполняет в первую очередь подвалы, подполья, подземные коммуникации и может распространяться на большие расстояния. С целью недопущения взрывов бытового газа

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать следующие правила пользования газовыми приборами:

соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;

примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;

храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;

убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);

исключите случаи допуска детей к газовым приборам.

Если погасло пламя в газовой горелке:

перекройте газовый кран;

если на кухне скопился газ, то следует заходить на кухню, закрывая органы дыхания мокрой тканью;

если концентрация газа велика и перекрыть его невозможно, то немедленно эвакуируйтесь и предупредите соседей;

откройте окна и проветрите помещение;

вызовите аварийную газовую службу, пожарную охрану и скорую помощь.

При запахе газа недопустимо:

курить;

пользоваться открытым огнем;

отключать рубильник, находящийся в непосредственной близости от места утечки газа;

пользоваться лифтом;

включать /выключать свет;

нажимать на кнопку электрозвонка;

включать/выключать электроприборы.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю напоминает жителям города, что не допустить трагедии в Ваших силах.

Если все же случилось так, что избежать опасной ситуации не удалось , незамедлительно сообщайте о случившемся по единому телефону вызова экстренных служб «01» или «112».

Звонки на этот номер осуществляются с телефонов любых операторов сотовой связи, а также с домашних телефонов. Каждый звонок принимается бесплатно в любое время суток.